## List1
Príloha č. 10 k vyhláške č. 88/2015 Z.z.
Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla
Rok | Označenie rozvodu tepla | Teplonosná látka | Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla | Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla | Energetická účinnosť rozvodu tepla | Komentár
|  |  | MWh | MWh | %
2021 | SR z VS 260 | Teplá voda | 252.924 | 246.403 | 97.4218
2021 | SR z VS 25 | Teplá voda | 2718.97 | 2293.306 | 84.3447
2021 | SR z VS 26 | Teplá voda | 605.242 | 437.917 | 72.354
2021 | SR z VS 27 | Teplá voda | 3308.454 | 3084.194 | 93.2216
2021 | SR z VS 28 | Teplá voda | 1056 | 970.139 | 91.8692
2021 | SR z VS 29 | Teplá voda | 2060.028 | 1939.028 | 94.1263
2021 | SR z VS 30 | Teplá voda | 1773.879 | 1567.833 | 88.3844
2021 | SR z VS 31 | Teplá voda | 1699.925 | 1500.713 | 88.2811
2021 | SR z VS 32 | Teplá voda | 2202 | 2000.427 | 90.8459
2021 | SR z VS 33 | Teplá voda | 2381.058 | 2243.019 | 94.2026
2021 | SR z VS 34 | Teplá voda | 2907.408 | 2777.389 | 95.528
2021 | SR z VS 35 | Teplá voda | 2154.885 | 2067.944 | 95.9654
2021 | SR z VS 36 | Teplá voda | 2022.146 | 1794.194 | 88.7272
2021 | SR z VS 454 | Teplá voda | 123.85 | 122.778 | 99.1344
2021 | SR z VS 37 | Teplá voda | 948.736 | 868.278 | 91.5195
2021 | SR z VS 38 | Teplá voda | 2097.3 | 1923.528 | 91.7145
2021 | SR z VS 39 | Teplá voda | 2439.711 | 2246.506 | 92.0808
2021 | SR z VS 40 | Teplá voda | 256.987 | 148.969 | 57.9675
2021 | SR z VS 41 | Teplá voda | 2361.139 | 2262.511 | 95.8229
2021 | SR z VS 42 | Teplá voda | 1483.043 | 1391.833 | 93.8498
2021 | SR z VS 43 | Teplá voda | 3810.192 | 3591.006 | 94.2474
2021 | SR z VS 44 | Teplá voda | 2699.956 | 2600.167 | 96.3041
2021 | SR z VS 45 | Teplá voda | 1566.652 | 1413.333 | 90.2136
2021 | SR z VS 46 | Teplá voda | 1039.23 | 923.944 | 88.9066
2021 | SR z VS 47 | Teplá voda | 2880.416 | 2763.126 | 95.928
2021 | SR z VS 48 | Teplá voda | 300.807 | 282.639 | 93.9602
2021 | SR z VS 50 | Teplá voda | 888.959 | 811.139 | 91.2459
2021 | SR z VS 51 | Teplá voda | 1348.038 | 1270.222 | 94.2275
2021 | SR z VS 52 | Teplá voda | 471.569 | 468.222 | 99.2902
2021 | SR z VS 53 | Teplá voda | 535.079 | 506.194 | 94.6017
2021 | SR z VS 459 | Teplá voda | 15.89 | 15.89 | 100
2021 | SR z VS 450 | Teplá voda | 469.722 | 469.722 | 100
2021 | SR z VS 54 | Teplá voda | 4577.961 | 4577.961 | 100
2021 | SR z VS 55 | Teplá voda | 4256.182 | 4075.606 | 95.7573
2021 | SR z VS 56 | Teplá voda | 474.356 | 409.833 | 86.3978
2021 | SR z VS 57 | Teplá voda | 8311.091 | 7690.944 | 92.5383
2021 | SR z VS 59 | Teplá voda | 2281.536 | 2105.167 | 92.2697
2021 | SR z VS 60 | Teplá voda | 3096.205 | 3006.5 | 97.1027
2021 | SR z VS 61 | Teplá voda | 3218.389 | 3068.056 | 95.3289
2021 | SR z VS 62 | Teplá voda | 3012.261 | 2907.278 | 96.5148
2021 | SR z VS 63 | Teplá voda | 1363.475 | 1222.806 | 89.6831
2021 | SR z VS 64 | Teplá voda | 667.684 | 586.861 | 87.895
2021 | SR z VS 65 | Teplá voda | 2389.748 | 2212.931 | 92.601
2021 | SR z VS 66 | Teplá voda | 2557.874 | 2387.597 | 93.343
2021 | SR z VS 67 | Teplá voda | 952.071 | 845.194 | 88.7743
2021 | SR z VS 68 | Teplá voda | 871.031 | 791.917 | 90.9172
2021 | SR z VS 69 | Teplá voda | 2522.76 | 2391.209 | 94.7854
2021 | SR z VS 70 | Teplá voda | 3044.364 | 2803.111 | 92.0754
2021 | SR z VS 71 | Teplá voda | 1534.592 | 1417.694 | 92.3825
2021 | SR z VS 72 | Teplá voda | 52.185 | 51.722 | 99.1128
2021 | SR z VS 73 | Teplá voda | 204.802 | 204.802 | 100
2021 | SR z VS 330 | Teplá voda | 1125.196 | 949.103 | 84.35
2021 | SR z VS 74 | Teplá voda | 749.686 | 702.444 | 93.6984
2021 | SR z VS 75 | Teplá voda | 1227.728 | 1151.772 | 93.8133
2021 | SR z VS 76 | Teplá voda | 438.44 | 410.083 | 93.5323
2021 | SR z VS 77 | Teplá voda | 943.838 | 850.75 | 90.1373
2021 | SR z VS 78 | Teplá voda | 171.317 | 169.917 | 99.1828
2021 | SR z VS 79 | Teplá voda | 189.733 | 175.578 | 92.5395
2021 | SR z VS 80 | Teplá voda | 480.556 | 480.556 | 100
2021 | SR z VS 81 | Teplá voda | 385.241 | 369.917 | 96.0222
2021 | SR z VS 82 | Teplá voda | 899.219 | 873.306 | 97.1183
2021 | SR z VS 84 | Teplá voda | 140.196 | 135.167 | 96.4129
2021 | SR z VS 85 | Teplá voda | 1191.528 | 1108.278 | 93.0132
2021 | SR z VS 86 | Teplá voda | 1435.055 | 1323.406 | 92.2199
2021 | SR z VS 87 | Teplá voda | 1492.817 | 1396.778 | 93.5666
2021 | SR z VS 88 | Teplá voda | 2402.377 | 2232.028 | 92.9091
2021 | SR z VS 451 | Teplá voda | 269.22 | 267.38 | 99.3165
2021 | SR z VS 452 | Teplá voda | 248.328 | 245.78 | 98.9739
2021 | SR z VS 456 | Teplá voda | 30.361 | 30.361 | 100
2021 | SR z VS 92 | Teplá voda | 1603.812 | 1515.667 | 94.504
2021 | SR z VS 94 | Teplá voda | 332.54 | 330 | 99.2362
2021 | SR z VS 95 | Teplá voda | 1373.395 | 1027.154 | 74.7894
2021 | SR z VS 96 | Teplá voda | 629.361 | 629.361 | 100
2021 | SR z VS 97 | Teplá voda | 450.549 | 445.722 | 98.9286
2021 | SR z VS 98 | Teplá voda | 1201.272 | 1165.528 | 97.0245
2021 | SR z VS 99 | Teplá voda | 1010.444 | 1010.444 | 100
2021 | SR z VS 100 | Teplá voda | 849.681 | 788.417 | 92.7898
2021 | SR z VS 101 | Teplá voda | 276.903 | 259.5 | 93.7151
2021 | SR z VS 102 | Teplá voda | 2689.641 | 2556.389 | 95.0457
2021 | SR z VS 103 | Teplá voda | 1098.321 | 997.472 | 90.8179
2021 | SR z VS 104 | Teplá voda | 2132.538 | 2031.278 | 95.2517
2021 | SR z VS 105 | Teplá voda | 2264.349 | 1958.556 | 86.4953
2021 | SR z VS 106 | Teplá voda | 2230.732 | 1993.639 | 89.3715
2021 | SR z VS 107 | Teplá voda | 2052.04 | 1802.111 | 87.8205
2021 | SR z VS 108 | Teplá voda | 231.263 | 229.667 | 99.3099
2021 | SR z VS 109 | Teplá voda | 453.521 | 398.558 | 87.8808
2021 | SR z VS 110 | Teplá voda | 2372.77 | 2089.528 | 88.0628
2021 | SR z VS 111 | Teplá voda | 2886.058 | 2512.64 | 87.0613
2021 | SR z VS 112 | Teplá voda | 185 | 185 | 100
2021 | SR z VS 113 | Teplá voda | 212.962 | 210.806 | 98.9876
2021 | SR z VS 114 | Teplá voda | 2843.443 | 2475.297 | 87.0528
2021 | SR z VS 115 | Teplá voda | 2754.652 | 2517.978 | 91.4082
2021 | SR z VS 116 | Teplá voda | 1159.279 | 1153.111 | 99.4679
2021 | SR z VS 117 | Teplá voda | 2347.018 | 2101.639 | 89.5451
2021 | SR z VS 118 | Teplá voda | 1779.37 | 1644.361 | 92.4125
2021 | SR z VS 119 | Teplá voda | 1062.637 | 1018.361 | 95.8334
2021 | SR z VS 120 | Teplá voda | 1830.343 | 1747.333 | 95.4648
2021 | SR z VS 121 | Teplá voda | 1477.785 | 1342.472 | 90.8435
2021 | SR z VS 122 | Teplá voda | 1580.668 | 1455.917 | 92.1077
2021 | SR z VS 123 | Teplá voda | 1789.11 | 1658.833 | 92.7183
2021 | SR z VS 124 | Teplá voda | 2635.242 | 2500.878 | 94.9013
2021 | SR z VS 125 | Teplá voda | 2356.136 | 2161.361 | 91.7333
2021 | SR z VS 126 | Teplá voda | 1283.263 | 1180.361 | 91.9812
2021 | SR z VS 127 | Teplá voda | 1551.583 | 1408.361 | 90.7693
2021 | SR z VS 128 | Teplá voda | 1725.6 | 1574.25 | 91.2291
2021 | SR z VS 129 | Teplá voda | 1374.989 | 1220.528 | 88.7664
2021 | SR z VS 130 | Teplá voda | 695.571 | 628.667 | 90.3814
2021 | SR z VS 131 | Teplá voda | 2242.648 | 2024.972 | 90.2938
2021 | SR z VS 132 | Teplá voda | 2171.413 | 2039.972 | 93.9468
2021 | SR z VS 133 | Teplá voda | 2449.613 | 2226.556 | 90.8942
2021 | SR z VS 134 | Teplá voda | 1967.789 | 1766.444 | 89.768
2021 | SR z VS 135 | Teplá voda | 2491.092 | 2292.917 | 92.0447
2021 | SR z VS 136 | Teplá voda | 1699.474 | 1529.583 | 90.0033
2021 | SR z VS 137 | Teplá voda | 2079.444 | 1914.352 | 92.0608
2021 | SR z VS 138 | Teplá voda | 2275.004 | 2075.342 | 91.2237
2021 | SR z VS 139 | Teplá voda | 2249.543 | 2062.889 | 91.7026
2021 | SR z VS 140 | Teplá voda | 2285.437 | 2131.333 | 93.2571
2021 | SR z VS 141 | Teplá voda | 2590.624 | 2387.056 | 92.1421
2021 | SR z VS 142 | Teplá voda | 3261.242 | 3081.528 | 94.4894
2021 | SR z VS 143 | Teplá voda | 3402.294 | 3167.639 | 93.103
2021 | SR z VS 144 | Teplá voda | 2969.147 | 2838.611 | 95.6036
2021 | SR z VS 145 | Teplá voda | 3907.62 | 3769.417 | 96.4632
2021 | SR z VS 146 | Teplá voda | 2576.292 | 2428.667 | 94.2699
2021 | SR z VS 147 | Teplá voda | 2801.418 | 2657.222 | 94.8527
2021 | SR z VS 148 | Teplá voda | 2933.564 | 2720.806 | 92.7475
2021 | SR z VS 149 | Teplá voda | 2533.815 | 2351.278 | 92.796
2021 | SR z VS 150 | Teplá voda | 2846.395 | 2667.556 | 93.717
2021 | SR z VS 151 | Teplá voda | 1157.343 | 1035.833 | 89.501
2021 | SR z VS 152 | Teplá voda | 1833.408 | 1749 | 95.3961
2021 | SR z VS 153 | Teplá voda | 3727.278 | 3624.924 | 97.2539
2021 | SR z VS 455 | Teplá voda | 529.503 | 525.667 | 99.2755
2021 | SR z VS 154 | Teplá voda | 1853.287 | 1774.325 | 95.7394
2021 | SR z VS 155 | Teplá voda | 1905.728 | 1866.692 | 97.9516
2021 | SR z VS 156 | Teplá voda | 2453.236 | 2310.533 | 94.1831
2021 | SR z VS 157 | Teplá voda | 1820.06 | 1732.258 | 95.1759
2021 | SR z VS 158 | Teplá voda | 2279.629 | 2213.722 | 97.1089
2021 | SR z VS 159 | Teplá voda | 2233.498 | 2054.472 | 91.9845
2021 | SR z VS 160 | Teplá voda | 2344.537 | 2239.944 | 95.5389
2021 | SR z VS 161 | Teplá voda | 2834.003 | 2815.028 | 99.3305
2021 | SR z VS 162 | Teplá voda | 2442.549 | 2335.722 | 95.6264
2021 | SR z VS 163 | Teplá voda | 2941.074 | 2880.278 | 97.9329
2021 | SR z VS 164 | Teplá voda | 3244.209 | 3217.639 | 99.181
2021 | SR z VS 165 | Teplá voda | 2414.611 | 2414.611 | 100
2021 | SR z VS 460 | Teplá voda | 5.112 | 4.87 | 95.266
2021 | SR z VS 461 | Teplá voda | 5.014 | 4.57 | 91.1448
2021 | SR z VS 462 | Teplá voda | 0.08 | 0.08 | 100
2021 | SR z VS 463 | Teplá voda | 4.72 | 4.72 | 100
2021 | SR z VS 166 | Teplá voda | 3506.361 | 3506.361 | 100
2021 | SR z VS 167 | Teplá voda | 2703.582 | 2538.614 | 93.8982
2021 | SR z VS 168 | Teplá voda | 3185.353 | 3137.767 | 98.5061
2021 | SR z VS 169 | Teplá voda | 1335.528 | 1293.528 | 96.8552
2021 | SR z VS 170 | Teplá voda | 418.58 | 338.5 | 80.8687
2021 | SR z VS 171 | Teplá voda | 1180.333 | 1180.333 | 100
2021 | SR z VS 172 | Teplá voda | 2436.402 | 2436.402 | 100
2021 | SR z VS 173 | Teplá voda | 1836.175 | 1702 | 92.6927
2021 | SR z VS 174 | Teplá voda | 2336.863 | 2157.832 | 92.3388
2021 | SR z VS 175 | Teplá voda | 1651.511 | 1473.556 | 89.2247
2021 | SR z VS 176 | Teplá voda | 2171.511 | 2032.472 | 93.5971
2021 | SR z VS 177 | Teplá voda | 2029.431 | 1836.593 | 90.4979
2021 | SR z VS 178 | Teplá voda | 2048.583 | 1894.682 | 92.4874
2021 | SR z VS 179 | Teplá voda | 96.558 | 96.306 | 99.739
2021 | SR z VS 180 | Teplá voda | 77.667 | 77.667 | 100
2021 | SR z VS 181 | Teplá voda | 137.264 | 133.861 | 97.5208
2021 | SR z VS 182 | Teplá voda | 166.167 | 166.167 | 100
2021 | SR z VS 183 | Teplá voda | 200.583 | 200.583 | 100
2021 | SR z VS 184 | Teplá voda | 206.231 | 195.972 | 95.0255
2021 | SR z VS 185 | Teplá voda | 172.312 | 169.083 | 98.1261
2021 | SR z VS 186 | Teplá voda | 646.372 | 645 | 99.7877
2021 | SR z VS 187 | Teplá voda | 202.066 | 190.583 | 94.3172
2021 | SR z VS 188 | Teplá voda | 158.556 | 158.556 | 100
2021 | SR z VS 189 | Teplá voda | 136.004 | 124.722 | 91.7047
2021 | SR z VS 190 | Teplá voda | 161.638 | 149.139 | 92.2673
2021 | SR z VS 191 | Teplá voda | 195.099 | 177.972 | 91.2214
2021 | SR z VS 192 | Teplá voda | 71.832 | 69.569 | 96.8496
2021 | SR z VS 193 | Teplá voda | 96.389 | 96.389 | 100
2021 | SR z VS 194 | Teplá voda | 109.214 | 104.208 | 95.4163
2021 | SR z VS 195 | Teplá voda | 97.454 | 96.694 | 99.2201
2021 | SR z VS 196 | Teplá voda | 174.754 | 158.861 | 90.9055
2021 | SR z VS 197 | Teplá voda | 119.536 | 111.389 | 93.1845
2021 | SR z VS 198 | Teplá voda | 132.246 | 119.056 | 90.0262
2021 | SR z VS 199 | Teplá voda | 380.687 | 344.806 | 90.5747
2021 | SR z VS 200 | Teplá voda | 1392.727 | 1069.111 | 76.7639
2021 | SR z VS 201 | Teplá voda | 522.378 | 502.583 | 96.2106
2021 | SR z VS 457 | Teplá voda | 362.017 | 354.708 | 97.981
2021 | SR z VS 453 | Teplá voda | 778.056 | 778.056 | 100
2021 | SR z VS 331 | Teplá voda | 571.583 | 571.583 | 100
2021 | SR z VS 444 | Teplá voda | 403.25 | 403.25 | 100
2021 | SR z VS 202 | Teplá voda | 451.167 | 451.167 | 100
2021 | SR z VS 203 | Teplá voda | 197.374 | 192.833 | 97.6993
2021 | SR z VS 204 | Teplá voda | 239.722 | 239.722 | 100
2021 | SR z VS 205 | Teplá voda | 354.167 | 354.167 | 100
2021 | SR z VS 206 | Teplá voda | 372.271 | 346.361 | 93.04
2021 | SR z VS 207 | Teplá voda | 161.674 | 155.472 | 96.1639
2021 | SR z VS 208 | Teplá voda | 202.559 | 190.389 | 93.9919
2021 | SR z VS 209 | Teplá voda | 136.408 | 133.889 | 98.1533
2021 | SR z VS 210 | Teplá voda | 200.143 | 184.667 | 92.2675
2021 | SR z VS 211 | Teplá voda | 269.261 | 265.333 | 98.5412
2021 | SR z VS 212 | Teplá voda | 224.613 | 206.917 | 92.1216
2021 | SR z VS 213 | Teplá voda | 282.455 | 277.306 | 98.1771
2021 | SR z VS 214 | Teplá voda | 549.758 | 549.678 | 99.9854
2021 | SR z VS 215 | Teplá voda | 734.009 | 712.039 | 97.0068
2021 | SR z VS 216 | Teplá voda | 782.968 | 735.361 | 93.9197
2021 | SR z VS 217 | Teplá voda | 1542.732 | 1522.011 | 98.6569
2021 | SR z VS 218 | Teplá voda | 222.324 | 197.5 | 88.8343
2021 | SR z VS 219 | Teplá voda | 558.788 | 527.139 | 94.3361
2021 | SR z VS 220 | Teplá voda | 441.477 | 407.389 | 92.2786
2021 | SR z VS 221 | Teplá voda | 823.094 | 790.111 | 95.9928
2021 | SR z VS 222 | Teplá voda | 537.337 | 509.778 | 94.8712
2021 | SR z VS 223 | Teplá voda | 641.452 | 603.028 | 94.0098
2021 | SR z VS 224 | Teplá voda | 456.195 | 435.833 | 95.5366
2021 | SR z VS 225 | Teplá voda | 76.937 | 74.944 | 97.4096
2021 | SR z VS 226 | Teplá voda | 200.394 | 198.028 | 98.8193
2021 | SR z VS 227 | Teplá voda | 194.841 | 187.444 | 96.2036
2021 | SR z VS 228 | Teplá voda | 195.077 | 191.417 | 98.1238
2021 | SR z VS 261 | Teplá voda | 324.993 | 313.861 | 96.5747
2021 | SR z VS 262 | Teplá voda | 121.766 | 114.706 | 94.202
2021 | SR z VS 263 | Teplá voda | 293.717 | 286.75 | 97.628
2021 | SR z VS 264 | Teplá voda | 219.667 | 219.667 | 100
2021 | SR z VS 265 | Teplá voda | 205.722 | 205.722 | 100
2021 | SR z VS 266 | Teplá voda | 235.028 | 235.028 | 100
2021 | SR z VS 267 | Teplá voda | 229.554 | 229.5 | 99.9765
2021 | SR z VS 268 | Teplá voda | 264.806 | 264.806 | 100
2021 | SR z VS 229 | Teplá voda | 302.284 | 299.611 | 99.1157
2021 | SR z VS 230 | Teplá voda | 301.222 | 301.222 | 100
2021 | SR z VS 231 | Teplá voda | 111.278 | 111.278 | 100
2021 | SR z VS 232 | Teplá voda | 308.332 | 299.833 | 97.2436
2021 | SR z VS 234 | Teplá voda | 82.593 | 82.036 | 99.3256
2021 | SR z VS 235 | Teplá voda | 99.689 | 95.2 | 95.497
2021 | SR z VS 236 | Teplá voda | 146.047 | 145.469 | 99.6042
2021 | SR z VS 237 | Teplá voda | 85.543 | 85.543 | 100
2021 | SR z VS 238 | Teplá voda | 158.979 | 158.975 | 99.9975
2021 | SR z VS 239 | Teplá voda | 201.247 | 201.247 | 100
2021 | SR z VS 446 | Teplá voda | 527.162 | 521.722 | 98.9681
2021 | SR z VS 447 | Teplá voda | 790.694 | 790.694 | 100
2021 | SR z VS 448 | Teplá voda | 775.783 | 775.783 | 100
2021 | SR z VS 449 | Teplá voda | 1664.611 | 1664.611 | 100
2021 | SR z VS 332 | Teplá voda | 245.48 | 239.7 | 97.6454
2021 | SR z VS 333 | Teplá voda | 297.697 | 289.861 | 97.3678
2021 | SR z VS 334 | Teplá voda | 527.82 | 513.303 | 97.2496
2021 | SR z VS 335 | Teplá voda | 96.55 | 94.833 | 98.2216
2021 | SR z VS 336 | Teplá voda | 253.933 | 245.836 | 96.8114
2021 | SR z VS 393 | Teplá voda | 410.389 | 392.842 | 95.7243
2021 | SR z VS 394 | Teplá voda | 141.367 | 141.036 | 99.7659
2021 | SR z VS 395 | Teplá voda | 157.436 | 146.722 | 93.1947
2021 | SR z VS 396 | Teplá voda | 129.306 | 129.306 | 100
2021 | SR z VS 240 | Teplá voda | 1129.977 | 1027.083 | 90.8942
2021 | SR z VS 241 | Teplá voda | 305.815 | 301.056 | 98.4438
2021 | SR z VS 242 | Teplá voda | 303.706 | 294.917 | 97.1061
2021 | SR z VS 243 | Teplá voda | 326.965 | 300.639 | 91.9484
2021 | SR z VS 244 | Teplá voda | 197.58 | 194.75 | 98.5677
2021 | SR z VS 245 | Teplá voda | 213.794 | 208.028 | 97.303
2021 | SR z VS 246 | Teplá voda | 361.95 | 361.389 | 99.845
2021 | SR z VS 247 | Teplá voda | 463.083 | 463.083 | 100
2021 | SR z VS 270 | Teplá voda | 150.472 | 150.472 | 100
2021 | SR z VS 271 | Teplá voda | 152.041 | 151.083 | 99.3699
2021 | SR z VS 272 | Teplá voda | 134.692 | 132.528 | 98.3934
2021 | SR z VS 273 | Teplá voda | 109.22 | 107.694 | 98.6028
2021 | SR z VS 274 | Teplá voda | 133.064 | 133.028 | 99.9729
2021 | SR z VS 275 | Teplá voda | 128.892 | 125.528 | 97.3901
2021 | SR z VS 276 | Teplá voda | 134.654 | 130.806 | 97.1423
2021 | SR z VS 277 | Teplá voda | 71.78 | 71.306 | 99.3396
2021 | SR z VS 278 | Teplá voda | 116.383 | 108.917 | 93.585
2021 | SR z VS 279 | Teplá voda | 210.028 | 210.028 | 100
2021 | SR z VS 280 | Teplá voda | 196.056 | 196.056 | 100
2021 | SR z VS 281 | Teplá voda | 151.919 | 147.083 | 96.8167
2021 | SR z VS 282 | Teplá voda | 147.548 | 145.611 | 98.6872
2021 | SR z VS 283 | Teplá voda | 176.162 | 169.639 | 96.2972
2021 | SR z VS 284 | Teplá voda | 6.856 | 5.803 | 84.6412
2021 | SR z VS 285 | Teplá voda | 147.865 | 147.75 | 99.9222
2021 | SR z VS 286 | Teplá voda | 183.447 | 183.444 | 99.9984
2021 | SR z VS 287 | Teplá voda | 157.931 | 155.556 | 98.4962
2021 | SR z VS 288 | Teplá voda | 169.611 | 169.611 | 100
2021 | SR z VS 289 | Teplá voda | 164.833 | 164.833 | 100
2021 | SR z VS 290 | Teplá voda | 167.151 | 163.556 | 97.8493
2021 | SR z VS 291 | Teplá voda | 162.823 | 157.222 | 96.5601
2021 | SR z VS 464 | Teplá voda | 91.851 | 89.487 | 97.4263
2021 | SR z VS 292 | Teplá voda | 649.167 | 649.167 | 100
2021 | SR z VS 293 | Teplá voda | 205.201 | 204.25 | 99.5366
2021 | SR z VS 294 | Teplá voda | 214.028 | 214.028 | 100
2021 | SR z VS 295 | Teplá voda | 147.223 | 145.194 | 98.6218
2021 | SR z VS 296 | Teplá voda | 81.975 | 81.556 | 99.4889
2021 | SR z VS 297 | Teplá voda | 79.928 | 78.339 | 98.012
2021 | SR z VS 298 | Teplá voda | 89.639 | 89.639 | 100
2021 | SR z VS 299 | Teplá voda | 78.813 | 78.056 | 99.0395
2021 | SR z VS 300 | Teplá voda | 158.15 | 154.167 | 97.4815
2021 | SR z VS 301 | Teplá voda | 185.973 | 181.417 | 97.5502
2021 | SR z VS 302 | Teplá voda | 178.626 | 173.806 | 97.3016
2021 | SR z VS 303 | Teplá voda | 146.392 | 141.333 | 96.5442
2021 | SR z VS 304 | Teplá voda | 190.427 | 187.556 | 98.4923
2021 | SR z VS 305 | Teplá voda | 150.795 | 145.444 | 96.4515
2021 | SR z VS 306 | Teplá voda | 135.336 | 129.222 | 95.4824
2021 | SR z VS 307 | Teplá voda | 127.435 | 125.611 | 98.5687
2021 | SR z VS 308 | Teplá voda | 427.028 | 427.028 | 100
2021 | SR z VS 309 | Teplá voda | 288.667 | 288.667 | 100
2021 | SR z VS 310 | Teplá voda | 405.404 | 396.917 | 97.9065
2021 | SR z VS 311 | Teplá voda | 256.617 | 254.111 | 99.0234
2021 | SR z VS 312 | Teplá voda | 271.145 | 269.583 | 99.4239
2021 | SR z VS 313 | Teplá voda | 394.631 | 387.5 | 98.193
2021 | SR z VS 314 | Teplá voda | 251.212 | 246.222 | 98.0136
2021 | SR z VS 315 | Teplá voda | 222.555 | 221.389 | 99.4761
2021 | SR z VS 316 | Teplá voda | 220.532 | 214.306 | 97.1768
2021 | SR z VS 317 | Teplá voda | 451.25 | 451.25 | 100
2021 | SR z VS 318 | Teplá voda | 999.739 | 942.278 | 94.2524
2021 | SR z VS 319 | Teplá voda | 211.075 | 210.972 | 99.9512
2021 | SR z VS 320 | Teplá voda | 264.833 | 264.833 | 100
2021 | SR z VS 321 | Teplá voda | 256.583 | 256.583 | 100
2021 | SR z VS 322 | Teplá voda | 131.738 | 123.167 | 93.4939
2021 | SR z VS 323 | Teplá voda | 154.985 | 148.472 | 95.7977
2021 | SR z VS 324 | Teplá voda | 174.051 | 160.117 | 91.9943
2021 | SR z VS 325 | Teplá voda | 189.389 | 179.333 | 94.6903
2021 | SR z VS 326 | Teplá voda | 227.166 | 219.222 | 96.503
2021 | SR z VS 327 | Teplá voda | 218.854 | 211.861 | 96.8047
2021 | SR z VS 328 | Teplá voda | 231.52 | 228.25 | 98.5876
2021 | SR z VS 329 | Teplá voda | 182.981 | 181.833 | 99.3726
2021 | SR z VS 337 | Teplá voda | 244.723 | 240.833 | 98.4104
2021 | SR z VS 338 | Teplá voda | 191.917 | 191.917 | 100
2021 | SR z VS 339 | Teplá voda | 153.697 | 152.528 | 99.2394
2021 | SR z VS 340 | Teplá voda | 257.083 | 257.083 | 100
2021 | SR z VS 341 | Teplá voda | 176 | 176 | 100
2021 | SR z VS 342 | Teplá voda | 160.861 | 160.861 | 100
2021 | SR z VS 343 | Teplá voda | 135.962 | 133.639 | 98.2914
2021 | SR z VS 344 | Teplá voda | 286.25 | 286.25 | 100
2021 | SR z VS 345 | Teplá voda | 310.93 | 308.889 | 99.3436
2021 | SR z VS 346 | Teplá voda | 284.036 | 279.472 | 98.3932
2021 | SR z VS 347 | Teplá voda | 304.056 | 292.222 | 96.108
2021 | SR z VS 348 | Teplá voda | 204.509 | 198.611 | 97.116
2021 | SR z VS 349 | Teplá voda | 197.036 | 194.944 | 98.9383
2021 | SR z VS 350 | Teplá voda | 148.999 | 141 | 94.6315
2021 | SR z VS 351 | Teplá voda | 184.25 | 184.25 | 100
2021 | SR z VS 352 | Teplá voda | 142.418 | 138.056 | 96.9372
2021 | SR z VS 353 | Teplá voda | 118.556 | 118.556 | 100
2021 | SR z VS 354 | Teplá voda | 176.174 | 160.167 | 90.9141
2021 | SR z VS 355 | Teplá voda | 288.924 | 285.583 | 98.8436
2021 | SR z VS 356 | Teplá voda | 240.5 | 240.5 | 100
2021 | SR z VS 357 | Teplá voda | 256.79 | 254.194 | 98.9891
2021 | SR z VS 358 | Teplá voda | 270.389 | 270.389 | 100
2021 | SR z VS 359 | Teplá voda | 277.47 | 275.833 | 99.41
2021 | SR z VS 360 | Teplá voda | 179.361 | 176.028 | 98.1417
2021 | SR z VS 361 | Teplá voda | 166.001 | 162.917 | 98.1422
2021 | SR z VS 362 | Teplá voda | 171.711 | 168.889 | 98.3565
2021 | SR z VS 363 | Teplá voda | 286.981 | 276.444 | 96.3283
2021 | SR z VS 364 | Teplá voda | 151.639 | 148.25 | 97.7651
2021 | SR z VS 365 | Teplá voda | 131.908 | 128.306 | 97.2693
2021 | SR z VS 366 | Teplá voda | 143.088 | 138.861 | 97.0459
2021 | SR z VS 367 | Teplá voda | 135.622 | 131.361 | 96.8582
2021 | SR z VS 368 | Teplá voda | 484.417 | 484.417 | 100
2021 | SR z VS 369 | Teplá voda | 305.592 | 305.111 | 99.8426
2021 | SR z VS 370 | Teplá voda | 109.9 | 108.056 | 98.3221
2021 | SR z VS 371 | Teplá voda | 991.99 | 908.361 | 91.5696
2021 | SR z VS 372 | Teplá voda | 75.664 | 71.786 | 94.8747
2021 | SR z VS 373 | Teplá voda | 83.484 | 80.194 | 96.0591
2021 | SR z VS 374 | Teplá voda | 63.583 | 63.583 | 100
2021 | SR z VS 375 | Teplá voda | 228.344 | 219.194 | 95.9929
2021 | SR z VS 376 | Teplá voda | 193.476 | 192.944 | 99.725
2021 | SR z VS 377 | Teplá voda | 143.313 | 136.167 | 95.0137
2021 | SR z VS 378 | Teplá voda | 228.486 | 228.486 | 100
2021 | SR z VS 379 | Teplá voda | 78.092 | 76.994 | 98.594
2021 | SR z VS 380 | Teplá voda | 61.409 | 60.528 | 98.5654
2021 | SR z VS 381 | Teplá voda | 197.99 | 197.917 | 99.9631
2021 | SR z VS 382 | Teplá voda | 225.822 | 225.361 | 99.7959
2021 | SR z VS 383 | Teplá voda | 141.816 | 134 | 94.4886
2021 | SR z VS 384 | Teplá voda | 194.667 | 194.667 | 100
2021 | SR z VS 385 | Teplá voda | 164.466 | 164.056 | 99.7507
2021 | SR z VS 386 | Teplá voda | 201.75 | 201.75 | 100
2021 | SR z VS 387 | Teplá voda | 184.499 | 184.417 | 99.9556
2021 | SR z VS 388 | Teplá voda | 93.462 | 92.194 | 98.6433
2021 | SR z VS 389 | Teplá voda | 110.417 | 110.417 | 100
2021 | SR z VS 390 | Teplá voda | 281.306 | 281.306 | 100
2021 | SR z VS 391 | Teplá voda | 266.611 | 266.611 | 100
2021 | SR z VS 392 | Teplá voda | 251.75 | 251.75 | 100
2021 | SR z VS 397 | Teplá voda | 264.417 | 264.417 | 100
2021 | SR z VS 398 | Teplá voda | 294.806 | 294.806 | 100
2021 | SR z VS 399 | Teplá voda | 257.194 | 257.194 | 100
2021 | SR z VS 400 | Teplá voda | 204.621 | 204.167 | 99.7781
2021 | SR z VS 401 | Teplá voda | 168.459 | 165.444 | 98.2102
2021 | SR z VS 402 | Teplá voda | 191.644 | 190.472 | 99.3884
2021 | SR z VS 403 | Teplá voda | 200.139 | 200.139 | 100
2021 | SR z VS 404 | Teplá voda | 176.972 | 176.972 | 100
2021 | SR z VS 405 | Teplá voda | 190.806 | 190.806 | 100
2021 | SR z VS 406 | Teplá voda | 253.389 | 253.389 | 100
2021 | SR z VS 407 | Teplá voda | 194.164 | 190.583 | 98.1557
2021 | SR z VS 408 | Teplá voda | 147.193 | 144.083 | 97.8871
2021 | SR z VS 409 | Teplá voda | 123.194 | 123.194 | 100
2021 | SR z VS 410 | Teplá voda | 112.473 | 109.833 | 97.6528
2021 | SR z VS 411 | Teplá voda | 284.194 | 284.194 | 100
2021 | SR z VS 412 | Teplá voda | 254.571 | 251.5 | 98.7937
2021 | SR z VS 413 | Teplá voda | 188.811 | 186.361 | 98.7024
2021 | SR z VS 414 | Teplá voda | 220.851 | 218.389 | 98.8852
2021 | SR z VS 415 | Teplá voda | 565.117 | 533.889 | 94.4741
2021 | SR z VS 416 | Teplá voda | 149.44 | 146.556 | 98.0701
2021 | SR z VS 417 | Teplá voda | 150.92 | 148.306 | 98.268
2021 | SR z VS 418 | Teplá voda | 171.447 | 167.778 | 97.86
2021 | SR z VS 419 | Teplá voda | 211.605 | 210.583 | 99.517
2021 | SR z VS 420 | Teplá voda | 217.889 | 217.889 | 100
2021 | SR z VS 421 | Teplá voda | 116.278 | 115.306 | 99.1641
2021 | SR z VS 422 | Teplá voda | 249.863 | 242.778 | 97.1644
2021 | SR z VS 423 | Teplá voda | 282.417 | 280.917 | 99.4689
2021 | SR z VS 424 | Teplá voda | 131.447 | 130.5 | 99.2796
2021 | SR z VS 425 | Teplá voda | 176.809 | 174.361 | 98.6155
2021 | SR z VS 426 | Teplá voda | 189.075 | 184.806 | 97.7422
2021 | SR z VS 427 | Teplá voda | 115.926 | 109.472 | 94.4327
2021 | SR z VS 428 | Teplá voda | 117.727 | 110.694 | 94.026
2021 | SR z VS 458 | Teplá voda | 107.055 | 107.055 | 100
2021 | SR z VS 465 | Teplá voda | 27.99 | 27.99 | 100
2021 | SR z VS 429 | Teplá voda | 845.748 | 830.139 | 98.1544
2021 | SR z VS 430 | Teplá voda | 179.271 | 178.389 | 99.508
2021 | SR z VS 431 | Teplá voda | 151.856 | 145.639 | 95.906
2021 | SR z VS 432 | Teplá voda | 231.419 | 227.528 | 98.3186
2021 | SR z VS 433 | Teplá voda | 176.029 | 174.222 | 98.9735
2021 | SR z VS 434 | Teplá voda | 175.593 | 170.694 | 97.21
2021 | SR z VS 435 | Teplá voda | 116.352 | 115.583 | 99.3391
2021 | SR z VS 436 | Teplá voda | 117.598 | 113.75 | 96.7278
2021 | SR z VS 437 | Teplá voda | 91.874 | 86.528 | 94.1812
2021 | SR z VS 438 | Teplá voda | 152.968 | 151.333 | 98.9311
2021 | SR z VS 439 | Teplá voda | 145.996 | 141.194 | 96.7109
2021 | SR z VS 440 | Teplá voda | 259.614 | 257.472 | 99.1749
2021 | SR z VS 441 | Teplá voda | 465.17 | 462.278 | 99.3783
2021 | SR z VS 442 | Teplá voda | 161.45 | 160.083 | 99.1533
2021 | SR z VS 443 | Teplá voda | 173.167 | 170.694 | 98.5719
2021 | SR z VS 248 | Teplá voda | 2039.199 | 1773.289 | 86.9601
2021 | SR z VS 249 | Teplá voda | 858.781 | 816.417 | 95.067
2021 | SR z VS 250 | Teplá voda | 412.133 | 351.389 | 85.2611
2021 | SR z VS 251 | Teplá voda | 674.4 | 608.164 | 90.1785
2021 | SR z VS 254 | Teplá voda | 366.898 | 343.297 | 93.5674
2021 | SR z VS 255 | Teplá voda | 473.389 | 473.389 | 100
2021 | SR z VS 256 | Teplá voda | 36.698 | 36.697 | 99.9973
2021 | SR z VS 257 | Teplá voda | 755.755 | 755.721 | 99.9955
2021 | SR z VS 258 | Teplá voda | 23.04 | 23.039 | 99.9957
2021 | SR z VS 269 | Teplá voda | 193.342 | 193.342 | 100
2021 | SR z VS 445 | Teplá voda | 28.284 | 27.425 | 96.9629
2021 | SR z VS 259 | Teplá voda | 170.787 | 170.787 | 100